|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project file data | | | User information | | Coordinate System | |
| Name: | | Tranformer1 Scan Inspection report | Field operator: | JH | Name: | Australia/GDA94 |
| Office operator: | JH | Zone: | Zone 54 |
|  | |  |  |  | Datum: | GDA94 |
|  | |  |  |  | Global reference datum: | GDA94 |
|  | |  |  |  | Global reference epoch: | 1994 |
|  | |  |  |  | Geoid: | AUSGeoid09 (Australia) |
|  |  | |  |  | Vertical datum: |  |
|  |  | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Scan Inspection Report** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Northing**  **(Meter)** | **Easting**  **(Meter)** | **Elevation**  **(Meter)** | **Deviation**  **(Meter)** |
| **TF1 SI1** | 5761771.057 | 598501.620 | 33.901 | -0.001 |
| **TF1 SI2** | 5761770.933 | 598502.322 | 33.901 | -0.001 |
| **TF1 SI3** | 5761770.850 | 598502.925 | 33.901 | -0.001 |
| **TF1 SI4** | 5761770.732 | 598503.615 | 33.899 | 0.001 |
| **TF1 SI5** | 5761770.581 | 598504.161 | 33.904 | -0.004 |
| **TF1 SI6** | 5761770.270 | 598501.484 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI7** | 5761770.180 | 598502.159 | 33.898 | 0.002 |
| **TF1 SI8** | 5761770.073 | 598502.796 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI9** | 5761769.972 | 598503.481 | 33.899 | 0.001 |
| **TF1 SI10** | 5761769.822 | 598504.114 | 33.902 | -0.002 |
| **TF1 SI11** | 5761769.547 | 598501.388 | 33.893 | 0.007 |
| **TF1 SI12** | 5761769.430 | 598502.062 | 33.895 | 0.005 |
| **TF1 SI13** | 5761769.364 | 598502.711 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI14** | 5761769.223 | 598503.491 | 33.898 | 0.002 |
| **TF1 SI15** | 5761769.095 | 598504.005 | 33.900 | 0.000 |
| **TF1 SI16** | 5761768.310 | 598503.886 | 33.902 | -0.002 |
| **TF1 SI17** | 5761768.357 | 598503.215 | 33.898 | 0.002 |
| **TF1 SI18** | 5761768.472 | 598502.609 | 33.898 | 0.002 |
| **TF1 SI19** | 5761768.563 | 598501.977 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI20** | 5761768.665 | 598501.373 | 33.896 | 0.004 |
| **TF1 SI21** | 5761767.865 | 598501.080 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI22** | 5761767.770 | 598501.770 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI23** | 5761767.688 | 598502.407 | 33.898 | 0.002 |
| **TF1 SI24** | 5761767.581 | 598503.090 | 33.900 | 0.000 |
| **TF1 SI25** | 5761767.455 | 598503.727 | 33.901 | -0.001 |
| **TF1 SI26** | 5761766.492 | 598503.574 | 33.901 | -0.001 |
| **TF1 SI27** | 5761766.582 | 598502.900 | 33.899 | 0.001 |
| **TF1 SI28** | 5761766.725 | 598502.253 | 33.898 | 0.002 |
| **TF1 SI29** | 5761766.838 | 598501.577 | 33.898 | 0.002 |
| **TF1 SI30** | 5761766.925 | 598500.945 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI31** | 5761765.785 | 598500.747 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI32** | 5761765.672 | 598501.426 | 33.900 | 0.000 |
| **TF1 SI33** | 5761765.535 | 598502.065 | 33.900 | 0.000 |
| **TF1 SI34** | 5761765.437 | 598502.758 | 33.897 | 0.003 |
| **TF1 SI35** | 5761765.355 | 598503.323 | 33.898 | 0.002 |

Logo, company name

Description automatically generated